开封市工商局流通领域消防产品抽样检验结果汇总表

抽样日期：2015年10月26日

| 序号 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 样品名称 （全称） | 标称商标 | 规格 型号/货号 | 标称生产企业名称、地址 | 生产日期 或生产批号 | 综合判定 | 不合格项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金明区平安消防器材专供站 | 金明区晋安路消防支队家属院4号楼下 | 手提式干粉灭火器 | 绿消 | MFZ/ABC2-A | 潍坊华宝消防器材有限公司 | 2015年09月 | 合格 |  |
| 2 | 金明区平安消防器材专供站 | 金明区晋安路消防支队家属院4号楼下 | 消防应急标志灯具 | 科美之光 | KM-BLZD-I2LRE3W-A1 | 南昌科美之光照明有限公司 | 2015年08月 | 不合格 | 重复转换试验 |
| 3 | 金明区平安消防器材专供站 | 金明区晋安路消防支队家属院4号楼下 | 消防应急照明灯具 | 科美之光 | KM-ZFZD-E3W-S203 | 南昌科美之光照明有限公司 | 2015年08月 | 不合格 | 基本功能试验、重复转换试验、充放电耐久试验 |
| 4 | 开封市信安消防器材有限公司 | 开封市金明区疾病控制中心东楼 | 手提式干粉灭火器 | 玉龙 | MFZ/ABC4A | 安徽省玉龙消防有限公司 | 2015年09月 | 合格 |  |
| 5 | 开封市信安消防器材有限公司 | 开封市金明区疾病控制中心东楼 | 有衬里消防水带 | 苏扬 | 8-65-25-涤纶纱/丙纶丝-塑料 | 宝应县消防水带厂 | 2015年06月 | 合格 |  |

开封市工商局流通领域消防产品抽样检验结果汇总表

抽样日期：2015年10月26日

| 序号 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 样品名称 （全称） | 标称商标 | 规格 型号/货号 | 标称生产企业名称 | 生产日期 或生产批号 | 综合判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 开封市开发区国安消防设备销售中心 | 开封豪德贸易广场西区2栋5号 | 手提式干粉灭火器 | 二七 | MFZ/ABC4 | 郑州市汜水黄河消防器材厂 | 2015年10月 | 合格 |
| 7 | 开封市开发区国安消防设备销售中心 | 开封豪德贸易广场西区2栋5号 | 直流水枪 | 柳成 | QZ3.5/7.5 | 郑州市柳城消防器材有限公司 | 2014年12月 | 合格 |
| 8 | 开封市开发区国安消防设备销售中心 | 开封豪德贸易广场西区2栋5号 | 内扣式接口 | 柳成 | KD65 | 郑州市柳城消防器材有限公司 | 2015年04月 | 合格 |
| 9 | 开封市开发区国安消防设备销售中心 | 开封豪德贸易广场西区2栋5号 | 洒水喷头 | 柳成 | T-ZSTX15-68℃ | 郑州市柳城消防器材有限公司 | 2015年08月 | 合格 |
| 10 | 开封市开发区科安消防器材销售中心 | 豪德贸易广场西区7栋8号 | 手提式干粉灭火器 | HELI | MFZ/ABC4 | 南京合力消防器材厂 | 2015年10月 | 合格 |

开封市工商局流通领域消防产品抽样检验结果汇总表

抽样日期：2015年10月26日

| 序号 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 样品名称 （全称） | 标称商标 | 规格 型号/货号 | 标称生产企业名称 | 生产日期 或生产批号 | 综合判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 开封市开发区科安消防器材销售中心 | 豪德贸易广场西区7栋8号 | 消防应急照明灯具 | 朝邦 | CB-ZFZD-E3W221 | 江门市蓬江区朝邦照明加工厂 | 2015年10月 | 合格 |
| 12 | 开封市开发区科安消防器材销售中心 | 豪德贸易广场西区7栋8号 | 手提式干粉灭火器 | HELI | MFZ/ABC1 | 南京合力消防器材厂 | 2015年10月 | 合格 |
| 13 | 开封市开发区云龙消防器材商店 | 开封豪德贸易广场西区27栋18号 | 消防应急照明灯具 | 奇辉 | QH-ZFZD-E2W-Q1 | 中山市奇辉电器科技有限公司 | 2015年10月 | 合格 |
| 14 | 开封市开发区云龙消防器材商店 | 开封豪德贸易广场西区27栋18号 | 消防应急标志灯具 | 奇辉 | QH-BLZD-I 1LROE2W-K2 | 中山市奇辉电器科技有限公司 | 2014年12月 | 合格 |
| 15 | 开封市开发区云龙消防器材商店 | 开封豪德贸易广场西区27栋18号 | 手提式干粉灭火器 | 淮海 | MFZ/ABC4 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 2015年09月 | 合格 |