开封市工商局2015年第四季度流通领域照明灯具商品质量抽查检验结果汇总表

| 序号 | 样品名称 | 被抽检人 | 标称商标 | 标称生产企业 | 规格型号 | 综合判定 （合格/不合格） | 不合格项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护视宝台灯 | 开封市瑞丽灯饰照明设备销售有限公司一分公司 | 东联 | 温州东联灯饰电器有限公司 | DL3000-39 | 不合格 | 结构 |
| 2 | 集成吊顶厨卫灯 | 金明区鑫鑫灯饰行（樊保建） | 欧普照明 | 苏州欧普照明有限公司 | 16W（18×1W/LED） | 合格 | / |
| 3 | 卧室吸顶灯 | 金明区鑫鑫灯饰行（樊保建） | 欧普照明 | 苏州欧普照明有限公司 | MX480-D0.5×48ST-12 | 合格 | / |
| 4 | 卧室吸顶灯 | 金明区鑫鑫灯饰行 | 欧普照明 | 苏州欧普照明有限公司 | 10.5W（26×0.4W/LED模块） | 合格 | / |
| 5 | 集成吊顶厨卫灯 | 金明区鑫鑫灯饰行（樊保建） | 欧普照明 | 苏州欧普照明有限公司 | MQ3030-D0.2×72 | 合格 | / |
| 6 | LED照明吸顶灯 | 开封市瑞丽灯饰照明设备销售有限公司一分公司 | 科朗 | 江门市新朗照明电器有限公司 | LED 20W | 不合格 | 外部接线和内部接线 |
| 7 | LED集成吊灯 | 开封市瑞丽灯饰照明设备销售有限公司一分公司 | 科朗 | 江门市新朗照明电器有限公司 | 10W310×30×340mm | 不合格 | 外部接线和内部接线 |
| 8 | 天花灯 | 金明区海邦照明灯饰门市部 | 商道照明 | 广州市科朗电子实业有限公司 | TD-3257D-83 | 不合格 | 外部接线和内部接线 |
| 9 | LED天花灯 | 金明区海邦照明灯饰门市部 | 亿正 | 深圳市亿正科技照明有限公司 | TH-1201A φ120mm 12W | 不合格 | 结构、外部接线和内部接线 |
| 10 | LED平版灯 | 金明区海邦照明灯饰门市部 | 商道照明 | 广州市科朗电子实业有限公司 | PB-3303C-13 | 不合格 | 外部接线和内部接线 |